Нормативы допустимого воздействия

по ВХУ 07.03.00.001 – Сулак от истока до Чиркейского г/у

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.03.00 реки бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна) |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Сулак |
| Код водного объекта | КАС/СУЛАК |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 42°58'24" Е 44°40'35" N 45°12'29" Е 43°48'08" N 45°19'26" Е 43°28'45" N 45°41'21" Е 43°28'59" N 45°43'35" Е 44°07'05" N 45°44'15" Е 44°21'06" N 45°40'38" Е 44°30'04" N 45°34'40" Е 44°45'17" |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Нормативы допустимого воздействия по ВХУ 07.03.00.001 – Сулак от истока до Чиркейского г/у

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3,00 | 3,390 | 0,5778 | 2,392 | 2,392 | 2,138 | 2,138 | 7,9200 | 1,3500 |
| Сухой остаток | 766,16 | 865,700 | 147,5624 | 4942,284 | 610,844 | 4418,598 | 546,119 | 2022,6624 | 344,7720 |
| Сульфаты | 100,0 | 112,992 | 19,2600 | 645,072 | 79,728 | 576,720 | 71,280 | 264,0000 | 45,0000 |
| Хлориды | 300,0 | 338,976 | 57,7800 | 1935,216 | 239,184 | 1730,160 | 213,840 | 792,0000 | 135,0000 |
| Аммоний солевой | 0,500 | 0,565 | 0,0963 | 3,225 | 0,399 | 2,884 | 0,356 | 1,3200 | 0,2250 |
| Нитриты (NO2-) | 0,0776 | 0,088 | 0,0149 | 0,501 | 0,062 | 0,448 | 0,055 | 0,2049 | 0,0349 |
| Нитраты (NO3-) | 22,404 | 25,315 | 4,3150 | 144,522 | 17,862 | 129,208 | 15,970 | 59,1466 | 10,0818 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,200 | 0,226 | 0,0385 | 1,290 | 0,159 | 1,153 | 0,143 | 0,5280 | 0,0900 |
| Нефтепродукты | 0,0500 | 0,056 | 0,00963 | 0,323 | 0,040 | 0,288 | 0,036 | 0,1320 | 0,0225 |
| Железо общ. | 0,100 | 0,113 | 0,01926 | 0,645 | 0,080 | 0,577 | 0,071 | 0,2640 | 0,0450 |
| Медь | 0,0010 | 0,001 | 0,00019 | 0,006 | 0,001 | 0,006 | 0,001 | 0,0026 | 0,0005 |
| Цинк | 0,0100 | 0,011 | 0,00193 | 0,065 | 0,008 | 0,058 | 0,007 | 0,0264 | 0,0045 |
| Марганец | 0,010 | 0,011 | 0,00193 | 0,065 | 0,008 | 0,058 | 0,007 | 0,0264 | 0,0045 |
| Свинец | 0,0060 | 0,007 | 0,00116 | 0,039 | 0,005 | 0,035 | 0,004 | 0,0158 | 0,0027 |
| Фенолы | 0,0010 | 0,001 | 0,0002 | 0,006 | 0,001 | 0,006 | 0,001 | 0,0026 | 0,0005 |
| Хром (Cr3+) | 0,070 | 0,079 | 0,0135 | 0,452 | 0,056 | 0,404 | 0,050 | 0,1848 | 0,0315 |
| Хром (Cr6+) | 0,020 | 0,023 | 0,0039 | 0,129 | 0,016 | 0,115 | 0,014 | 0,0528 | 0,0090 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Магний | 37,512 | 42,386 | 7,2248 | 241,979 | 29,908 | 216,339 | 26,739 | 99,0317 | 16,8804 |
| Кальций | 180,0 | 203,386 | 34,6680 | 1161,130 | 143,510 | 1038,096 | 128,304 | 475,2000 | 81,0000 |
| Взвешенные в-ва | 36,60 | 41,355 | 7,0492 | 236,096 | 29,180 | 211,080 | 26,088 | 96,6240 | 16,4700 |

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 2640 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 450 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 2640 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 450 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 2640 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 450 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Сулак | млн. м3 | 140 | 105,560 |

Нормативы допустимого воздействия по ВХУ  07.03.00.002

Сулак от Чиркейского г/у до устья

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.03.00 реки бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна) |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Сулак |
| Код водного объекта | КАС/СУЛАК |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 43°22'33" Е 47°29'30" N 43°07'05" Е 47°28'52" N 42°58'48" Е 46°58'27" N 42°58'50" Е 46°51'41" N 42°48'36" Е 46°15'59" N 43°12'49" Е 46°20'53" N 43°18'42" Е 46°23'10" N 43°33'51" Е 46°42'0" |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Нормативы допустимого воздействия по ВХУ 07.03.00.002 Сулак от Чиркейского г/у до устья

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3,0 | 54,103 | 14,4177 | 48,172 | 12,8372 | 42,385 | 11,2952 | 144,6600 | 38,5500 |
| Сухой остаток | 715,784 | 12908,649 | 3439,9863 | 11493,530 | 3062,8755 | 10112,926 | 2694,9625 | 34515,1045 | 9197,8244 |
| Сульфаты | 120,0 | 2164,114 | 576,7080 | 1926,871 | 513,4860 | 1695,415 | 451,8060 | 5786,4000 | 1542,0000 |
| Хлориды | 300,0 | 5410,284 | 1441,7700 | 4817,178 | 1283,7150 | 4238,538 | 1129,5150 | 14466,0000 | 3855,0000 |
| Аммоний солевой | 0,500 | 9,017 | 2,4030 | 8,029 | 2,1395 | 7,064 | 1,8825 | 24,1100 | 6,4250 |
| Нитриты (NO2-) | 0,080 | 1,443 | 0,3845 | 1,285 | 0,3423 | 1,130 | 0,3012 | 3,8576 | 1,0280 |
| Нитраты (NO3-) | 39,340 | 709,469 | 189,0641 | 631,693 | 168,3378 | 555,814 | 148,1171 | 1896,9748 | 505,5190 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,200 | 3,607 | 0,9612 | 3,211 | 0,8558 | 2,826 | 0,7530 | 9,6440 | 2,5700 |
| Нефтепродукты | 0,050 | 0,902 | 0,24030 | 0,803 | 0,21395 | 0,706 | 0,1883 | 2,4110 | 0,6425 |
| Железо общ. | 0,100 | 1,803 | 0,48059 | 1,606 | 0,42791 | 1,413 | 0,3765 | 4,8220 | 1,2850 |
| Медь | 0,001 | 0,018 | 0,00481 | 0,016 | 0,00428 | 0,014 | 0,003765 | 0,0482 | 0,0129 |
| Цинк | 0,010 | 0,180 | 0,04806 | 0,161 | 0,04279 | 0,141 | 0,037651 | 0,4822 | 0,1285 |
| Марганец | 0,010 | 0,180 | 0,04806 | 0,161 | 0,04279 | 0,141 | 0,037651 | 0,4822 | 0,1285 |
| Свинец | 0,006 | 0,108 | 0,02884 | 0,096 | 0,02567 | 0,085 | 0,022590 | 0,2893 | 0,0771 |
| Фенолы | 0,001 | 0,018 | 0,0048 | 0,016 | 0,00428 | 0,014 | 0,0038 | 0,0482 | 0,0129 |
| Хром (Cr3+) | 0,070 | 1,262 | 0,3364 | 1,124 | 0,2995 | 0,989 | 0,2636 | 3,3754 | 0,8995 |
| Хром (Cr6+) | 0,020 | 0,361 | 0,0961 | 0,321 | 0,0856 | 0,283 | 0,0753 | 0,9644 | 0,2570 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Магний | 32,911 | 593,526 | 158,1670 | 528,460 | 140,8278 | 464,982 | 123,9116 | 1586,9684 | 422,9064 |
| Кальций | 175,59 | 3166,639 | 843,8680 | 2819,494 | 751,3584 | 2480,816 | 661,1051 | 8466,9498 | 2256,3315 |
| Взвешенные в-ва | 30,22 | 544,996 | 145,2343 | 485,250 | 129,3129 | 426,962 | 113,7798 | 1457,2084 | 388,3270 |

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 48220 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 12850 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 48220 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 12850 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 48220 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 12850× 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Сулак | млн. м3 | 0 | 2027,160 |

Нормативы допустимого воздействия по бассейнам рек Аксай-Акташ (ВХУ 07.03.00.002)

# - По привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3,0 | 69,168 | 7,5456 | 41,976 | 4,5792 | 20,856 | 2,2752 | 132,0000 | 14,4 |
| Сухой остаток | 715,784 | 16503,116 | 1800,3399 | 10015,250 | 1092,5727 | 4976,130 | 542,8506 | 31494,4960 | 3435,7632 |
| Сульфаты | 120,0 | 2766,720 | 301,8240 | 1679,040 | 183,1680 | 834,240 | 91,0080 | 5280,0000 | 576 |
| Хлориды | 300,0 | 6916,800 | 754,5600 | 4197,600 | 457,9200 | 2085,600 | 227,5200 | 13200,0000 | 1440 |
| Аммоний солевой | 0,500 | 11,528 | 1,2576 | 6,996 | 0,7632 | 3,476 | 0,3792 | 22,0000 | 2,4 |
| Нитриты (NO2-) | 0,080 | 1,844 | 0,2012 | 1,119 | 0,1221 | 0,556 | 0,0607 | 3,5200 | 0,384 |
| Нитраты (NO3-) | 39,340 | 907,023 | 98,9480 | 550,445 | 60,0486 | 273,492 | 29,8355 | 1730,9600 | 188,832 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,200 | 4,611 | 0,5030 | 2,798 | 0,3053 | 1,390 | 0,1517 | 8,8000 | 0,96 |
| Нефтепродукты | 0,050 | 1,153 | 0,12576 | 0,700 | 0,07632 | 0,348 | 0,0379 | 2,2000 | 0,24 |
| Железо общ. | 0,100 | 2,306 | 0,25152 | 1,399 | 0,15264 | 0,695 | 0,0758 | 4,4000 | 0,48 |
| Медь | 0,001 | 0,023 | 0,00252 | 0,014 | 0,00153 | 0,007 | 0,000758 | 0,0440 | 0,0048 |
| Цинк | 0,010 | 0,231 | 0,02515 | 0,140 | 0,01526 | 0,070 | 0,007584 | 0,4400 | 0,048 |
| Марганец | 0,010 | 0,231 | 0,02515 | 0,140 | 0,01526 | 0,070 | 0,007584 | 0,4400 | 0,048 |
| Свинец | 0,006 | 0,138 | 0,01509 | 0,084 | 0,00916 | 0,042 | 0,004550 | 0,2640 | 0,0288 |
| Фенолы | 0,001 | 0,023 | 0,0025 | 0,014 | 0,00153 | 0,007 | 0,0008 | 0,0440 | 0,0048 |
| Хром (Cr3+) | 0,070 | 1,614 | 0,1761 | 0,979 | 0,1068 | 0,487 | 0,0531 | 3,0800 | 0,336 |
| Хром (Cr6+) | 0,020 | 0,461 | 0,0503 | 0,280 | 0,0305 | 0,139 | 0,0152 | 0,8800 | 0,096 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Магний | 32,911 | 758,796 | 82,7777 | 460,491 | 50,2354 | 228,797 | 24,9597 | 1448,0840 | 157,9728 |
| Кальций | 175,59 | 4048,403 | 441,6440 | 2456,855 | 268,0206 | 1220,702 | 133,1675 | 7725,9600 | 842,832 |
| Взвешенные в-ва | 30,22 | 696,752 | 76,0093 | 422,838 | 46,1278 | 210,089 | 22,9188 | 1329,6800 | 145,056 |

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 44000 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 4800 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 44000 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 4800 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 44000 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 4800× 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Аксай-Акташ | млн. м3 | 0 | 61,76 |

Нормативы допустимого воздействия

по ВХУ 07.03.00.003 - бассейны рек Каспийского моря от границы бассейна р. Сулак до границы бассейна р. Самур

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.03.00 реки бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна) |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | рр. Манасозень, Кривая балка, Черкесозень, Дарвагчай, Уллучай, Рубас, Гамриозень |
| Код водного объекта | КАС/МАНАСО, КАС/КРБАЛК, КАС/ЧЕРКЕС, КАС КАС/ДАРВАГ, КАС/УЛЛУЧА, КАС/РУБАС, КАС/ГАМРИО |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 43°07'05" Е 47°28'52" N 41°55'24" Е 48°250'10" N 41°54'39" Е 47°19'57" N 42°58'48" Е 46°587'27" |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# 2. Нормативы допустимого воздействия по ВХУ 07.03.00.003 - бассейны рек Каспийского моря от границы бассейна р. Сулак до границы бассейна р. Самур

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн. | 3 | 187,407 | 9,8952 | 115,192 | 6,0822 | 49,670 | 2,6226 | 352,2690 | 18,6000 |
| Сухой остаток | 1000 | 62469,036 | 3298,4000 | 38397,321 | 2027,4000 | 16556,643 | 874,2000 | 117423,0000 | 6200,0000 |
| Сульфаты | 100 | 6246,904 | 329,8400 | 3839,732 | 202,7400 | 1655,664 | 87,4200 | 11742,3000 | 620,0000 |
| Хлориды | 300 | 18740,711 | 989,5200 | 11519,196 | 608,2200 | 4966,993 | 262,2600 | 35226,9000 | 1860,0000 |
| Аммоний солевой | 0,5 | 31,235 | 1,6492 | 19,199 | 1,0137 | 8,278 | 0,4371 | 58,7115 | 3,1000 |
| Нитриты (NO2-) | 0,08 | 4,998 | 0,2639 | 3,072 | 0,1622 | 1,325 | 0,0699 | 9,3938 | 0,4960 |
| Нитраты (NO3-) | 40 | 2498,761 | 131,9360 | 1535,893 | 81,0960 | 662,266 | 34,9680 | 4696,9200 | 248,0000 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,2 | 12,494 | 0,6597 | 7,679 | 0,4055 | 3,311 | 0,1748 | 23,4846 | 1,2400 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 3,123 | 0,16492 | 1,920 | 0,10137 | 0,828 | 0,0437 | 5,8712 | 0,3100 |
| Железо общ. | 0,1 | 6,247 | 0,32984 | 3,840 | 0,20274 | 1,656 | 0,0874 | 11,7423 | 0,6200 |
| Медь | 0,001 | 0,062 | 0,00330 | 0,038 | 0,00203 | 0,017 | 0,000874 | 0,1174 | 0,0062 |
| Цинк | 0,01 | 0,625 | 0,03298 | 0,384 | 0,02027 | 0,166 | 0,008742 | 1,1742 | 0,0620 |
| Марганец | 0,01 | 0,625 | 0,03298 | 0,384 | 0,02027 | 0,166 | 0,008742 | 1,1742 | 0,0620 |
| Свинец | 0,006 | 0,375 | 0,01979 | 0,230 | 0,01216 | 0,099 | 0,005245 | 0,7045 | 0,0372 |
| Фенолы | 0,001 | 0,062 | 0,0033 | 0,038 | 0,00203 | 0,017 | 0,0009 | 0,1174 | 0,0062 |
| Хром (Cr3+) | 0,054 | 3,373 | 0,1781 | 2,073 | 0,1095 | 0,894 | 0,0472 | 6,3408 | 0,3348 |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 1,249 | 0,0660 | 0,768 | 0,0405 | 0,331 | 0,0175 | 2,3485 | 0,1240 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Магний | 40 | 2498,761 | 131,9360 | 1535,893 | 81,0960 | 662,266 | 34,9680 | 4696,9200 | 248,0000 |
| Кальций | 180 | 11244,426 | 593,7120 | 6911,518 | 364,9320 | 2980,196 | 157,3560 | 21136,1400 | 1116,0000 |
| Взвешенные в-ва | 30 | 1874,071 | 98,9520 | 1151,920 | 60,8220 | 496,699 | 26,2260 | 3522,6900 | 186,0000 |

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 117423 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 6200 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 117423 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 6200 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 117423 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 6200× 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

# В том числе по рекам  ВХУ 07.03.00.003 - бассейны рек Каспийского моря от границы бассейна р. Сулак до границы бассейна р. Самур

# Нормативы допустимого воздействия по бассейну реки Шураозень ВХУ 07.03.00.003

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Водохозяйственный участок 07.03.00.003 (Реки бассейна Каспийского моря от юго-восточной границы бассейна р. Сулак до северной границы бассейна р. Самур) |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Река Шураозень |
| Код водного объекта | КАС/ШУРАОЗ 830130 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 42°40'06" Е 47°10'02" – N 43°12'02" Е 47°31'05" |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты бассейна р. Шураозень.

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПКполн | 3,00 | 73,532 | 5,6624 | 60,527 | 4,6609 | 32,681 | 2,5166 | 166,7400 | 12,8400 |
| Сухой остаток | 890,95 | 21837,879 | 1681,6503 | 17975,397 | 1384,2156 | 9705,724 | 747,4001 | 49519,0010 | 3813,2660 |
| Сульфаты | 100,0 | 2451,078 | 188,7480 | 2017,554 | 155,3640 | 1089,368 | 83,8880 | 5558,0000 | 428,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Хлориды | 300,0 | 7353,234 | 566,2440 | 6052,662 | 466,0920 | 3268,104 | 251,6640 | 16674,0000 | 1284,0000 |
| Аммоний солевой | 0,4860 | 11,912 | 0,9173 | 9,805 | 0,7551 | 5,294 | 0,4077 | 27,0119 | 2,0801 |
| Нитриты (NO2-) | 0,0800 | 1,961 | 0,1510 | 1,614 | 0,1243 | 0,871 | 0,0671 | 4,4464 | 0,3424 |
| Нитраты (NO3-) | 16,15 | 395,849 | 30,4828 | 325,835 | 25,0913 | 175,933 | 13,5479 | 897,6170 | 69,1220 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,20 | 4,902 | 0,3775 | 4,035 | 0,3107 | 2,179 | 0,1678 | 11,1160 | 0,8560 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 1,226 | 0,09437 | 1,009 | 0,07768 | 0,545 | 0,0419 | 2,7790 | 0,2140 |
| Железо общ. | 0,10 | 2,451 | 0,18875 | 2,018 | 0,15536 | 1,089 | 0,0839 | 5,5580 | 0,4280 |
| Медь | 0,0010 | 0,025 | 0,00189 | 0,020 | 0,00155 | 0,011 | 0,000839 | 0,0556 | 0,0043 |
| Цинк | 0,0087 | 0,213 | 0,01642 | 0,176 | 0,01352 | 0,095 | 0,007298 | 0,4835 | 0,0372 |
| Марганец | 0,0100 | 0,245 | 0,01887 | 0,202 | 0,01554 | 0,109 | 0,008389 | 0,5558 | 0,0428 |
| СПАВ | 0,1807 | 4,429 | 0,34107 | 3,646 | 0,28074 | 1,968 | 0,151586 | 10,0433 | 0,7734 |
| Свинец | 0,0060 | 0,147 | 0,0113 | 0,121 | 0,00932 | 0,065 | 0,0050 | 0,3335 | 0,0257 |
| Хром (Cr3+) | 0,070 | 1,716 | 0,1321 | 1,412 | 0,1088 | 0,763 | 0,0587 | 3,8906 | 0,2996 |
| Хром (Cr6+) | 0,020 | 0,490 | 0,0377 | 0,404 | 0,0311 | 0,218 | 0,0168 | 1,1116 | 0,0856 |
| Магний | 40,00 | 980,431 | 75,4992 | 807,022 | 62,1456 | 435,747 | 33,5552 | 2223,2000 | 171,2000 |
| Кальций | 147,83 | 3623,429 | 279,0262 | 2982,550 | 229,6746 | 1610,413 | 124,0116 | 8216,3914 | 632,7124 |
| Взвешенные вещества | 40,00 | 980,431 | 75,4992 | 807,022 | 62,1456 | 435,747 | 33,5552 | 2223,2000 | 171,2000 |

- по привносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 55580 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 4280 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 55580 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 4280 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 55580 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 4280× 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Шураозень | млн. м3 | 49 | 13,534 |
| Река Шураозень | млн. м3 | 0 | 29,575 |

# Нормативы допустимого воздействия по привносу химических веществ по бассейну реки Манасозень ВХУ 07.03.00.003

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| БПКполн. | 3,00 | 19,535 | -* | 12,007 | -* | 5,178 | -* | 36,7200 | -* |
| Сухой остаток | 1000 | 62469,036 | - | 38397,321 | - | 16556,643 | - | 117423,0000 | - |
| Сульфаты | 100 | 6246,904 | - | 3839,732 | - | 1655,664 | - | 11742,3000 | - |
| Хлориды | 300 | 18740,711 | - | 11519,196 | - | 4966,993 | - | 35226,9000 | - |
| Аммоний солевой | 0,5 | 31,235 | - | 19,199 | - | 8,278 | - | 58,7115 | - |
| Нитриты (NO2-) | 0,08 | 4,998 | - | 3,072 | - | 1,325 | - | 9,3938 | - |
| Нитраты (NO3-) | 40 | 2498,761 | - | 1535,893 | - | 662,266 | - | 4696,9200 | - |
| Фосфаты (РО43-) | 0,2 | 12,494 | - | 7,679 | - | 3,311 | - | 23,4846 | - |
| Нефтепродукты | 0,05 | 3,123 | - | 1,920 | - | 0,828 | - | 5,8712 | - |
| Железо общ. | 0,1 | 6,247 | - | 3,840 | - | 1,656 | - | 11,7423 | - |
| Медь | 0,001 | 0,062 | - | 0,038 | - | 0,017 | - | 0,1174 | - |
| Цинк | 0,01 | 0,625 | - | 0,384 | - | 0,166 | - | 1,1742 | - |
| Марганец | 0,01 | 0,625 | - | 0,384 | - | 0,166 | - | 1,1742 | - |
| Свинец | 0,006 | 0,375 | - | 0,230 | - | 0,099 | - | 0,7045 | - |
| Фенолы | 0,001 | 0,062 | - | 0,038 | - | 0,017 | - | 0,1174 | - |
| Хром (Cr3+) | 0,054 | 3,373 | - | 2,073 | - | 0,894 | - | 6,3408 | - |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 1,249 | - | 0,768 | - | 0,331 | - | 2,3485 | - |
| Магний | 40 | 2498,761 | - | 1535,893 | - | 662,266 | - | 4696,9200 | - |
| Кальций | 180 | 11244,426 | - | 6911,518 | - | 2980,196 | - | 21136,1400 | - |
| Взвешенные в-ва | 30 | 195,350 | - | 120,074 | - | 51,775 | - | 367,2000 | - |

* - управляемые источники загрязнения отсутствуют

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 12240 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые |  | - |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 12240 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые |  | - |
| 3. Колифаги | БОЕ | 12240 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые |  | - |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Манасозень | млн. м3 | 0 | 48,394 |

# Нормативы допустимого воздействия по привносу химических веществ по бассейну реки Кривая балка ВХУ 07.03.00.003

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| БПКполн. | 3,00 | 73,140 | -* | 53,411 | -* | 7,849 | -* | 134,4000 | - |
| Сухой остаток | 1000 | 24380,160 | - | 17803,520 | - | 2616,320 | - | 44800,0000 | - |
| Сульфаты | 100 | 2438,016 | - | 1780,352 | - | 261,632 | - | 4480,0000 | - |
| Хлориды | 300 | 7314,048 | - | 5341,056 | - | 784,896 | - | 13440,0000 | - |
| Аммоний солевой | 0,5 | 12,190 | - | 8,902 | - | 1,308 | - | 22,4000 | - |
| Нитриты (NO2-) | 0,08 | 1,950 | - | 1,424 | - | 0,209 | - | 3,5840 | - |
| Нитраты (NO3-) | 40 | 975,206 | - | 712,141 | - | 104,653 | - | 1792,0000 | - |
| Фосфаты (РО43-) | 0,2 | 4,876 | - | 3,561 | - | 0,523 | - | 8,9600 | - |
| Нефтепродукты | 0,05 | 1,219 | - | 0,890 | - | 0,131 | - | 2,2400 | - |
| Железо общ. | 0,1 | 2,438 | - | 1,780 | - | 0,262 | - | 4,4800 | - |
| Медь | 0,001 | 0,024 | - | 0,018 | - | 0,003 | - | 0,0448 | - |
| Цинк | 0,01 | 0,244 | - | 0,178 | - | 0,026 | - | 0,4480 | - |
| Марганец | 0,01 | 0,244 | - | 0,178 | - | 0,026 | - | 0,4480 | - |
| Свинец | 0,006 | 0,146 | - | 0,107 | - | 0,016 | - | 0,2688 | - |
| Фенолы | 0,001 | 0,024 | - | 0,018 | - | 0,003 | - | 0,0448 | - |
| Хром (Cr3+) | 0,054 | 1,317 | - | 0,961 | - | 0,141 | - | 2,4192 | - |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,488 | - | 0,356 | - | 0,052 | - | 0,8960 | - |
| Магний | 40 | 975,206 | - | 712,141 | - | 104,653 | - | 1792,0000 | - |
| Кальций | 180 | 4388,429 | - | 3204,634 | - | 470,938 | - | 8064,0000 | - |
| Взвешенные в-ва | 30 | 731,405 | - | 534,106 | - | 78,490 | - | 1344,0000 | - |

* - управляемые источники загрязнения отсутствуют

- по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 44800 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые |  | - |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 44800 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые |  | - |
| 3. Колифаги | БОЕ | 44800 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые |  | - |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Кривая балка | млн. м3 | 0 | Забор воды не производится и не планируется |

# Нормативы допустимого воздействия по привносу химических веществ по бассейну реки Черкесозень ВХУ 07.03.00.003

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| БПКполн. | 3 | 0,06384 | 0,0319 | 0,03924 | 0,0196 | 0,01692 | 0,0085 | 0,1200 | 0,06000 |
| Сухой остаток | 1000 | 21,28000 | 10,6400 | 13,08000 | 6,5400 | 5,64000 | 2,8200 | 40,0000 | 20,00000 |
| Сульфаты | 100 | 2,12800 | 1,0640 | 1,30800 | 0,6540 | 0,56400 | 0,2820 | 4,0000 | 2,00000 |
| Хлориды | 300 | 6,38400 | 3,1920 | 3,92400 | 1,9620 | 1,69200 | 0,8460 | 12,0000 | 6,00000 |
| Аммоний солевой | 0,5 | 0,01064 | 0,0053 | 0,00654 | 0,0033 | 0,00282 | 0,0014 | 0,0200 | 0,01000 |
| Нитриты (NO2-) | 0,08 | 0,00170 | 0,0009 | 0,00105 | 0,0005 | 0,00045 | 0,0002 | 0,0032 | 0,00160 |
| Нитраты (NO3-) | 40 | 0,85120 | 0,4256 | 0,52320 | 0,2616 | 0,22560 | 0,1128 | 1,6000 | 0,80000 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,2 | 0,00426 | 0,0021 | 0,00262 | 0,0013 | 0,00113 | 0,0006 | 0,0080 | 0,00400 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,00106 | 0,00053 | 0,00065 | 0,00033 | 0,00028 | 0,0001 | 0,0020 | 0,00100 |
| Железо общ. | 0,1 | 0,00213 | 0,00106 | 0,00131 | 0,00065 | 0,00056 | 0,0003 | 0,0040 | 0,00200 |
| Медь | 0,001 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,000003 | 0,0000 | 0,00002 |
| Цинк | 0,01 | 0,00021 | 0,00011 | 0,00013 | 0,00007 | 0,00006 | 0,000028 | 0,0004 | 0,00020 |
| Марганец | 0,01 | 0,00021 | 0,00011 | 0,00013 | 0,00007 | 0,00006 | 0,000028 | 0,0004 | 0,00020 |
| Свинец | 0,006 | 0,00013 | 0,00006 | 0,00008 | 0,00004 | 0,00003 | 0,000017 | 0,0002 | 0,00012 |
| Фенолы | 0,001 | 0,00002 | 0,0000 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00002 |
| Хром (Cr3+) | 0,054 | 0,00115 | 0,0006 | 0,00071 | 0,0004 | 0,00030 | 0,0002 | 0,0022 | 0,00108 |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,00043 | 0,0002 | 0,00026 | 0,0001 | 0,00011 | 0,0001 | 0,0008 | 0,00040 |
| Магний | 40 | 0,85120 | 0,4256 | 0,52320 | 0,2616 | 0,22560 | 0,1128 | 1,6000 | 0,80000 |
| Кальций | 180 | 3,83040 | 1,9152 | 2,35440 | 1,1772 | 1,01520 | 0,5076 | 7,2000 | 3,60000 |
| Взвешенные в-ва | 30 | 0,63840 | 0,3192 | 0,39240 | 0,1962 | 0,16920 | 0,0846 | 1,2000 | 0,60000 |

# - по привносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 40 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 20 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 40 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 20 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 40 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 20 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов из реки Черкесозень (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Черкесозень | млн. м3 | 0 | Забор воды не производится и не планируется |

# Нормативы допустимого воздействия по привносу химических веществ по бассейну реки Дарвагчай ВХУ 07.03.00.003

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| БПКполн. | 3 | 2,57760 | 1,0310 | 0,74880 | 0,2995 | 0,27360 | 0,1094 | 3,6000 | 1,44000 |
| Сухой остаток | 1000 | 859,20000 | 343,6800 | 249,60000 | 99,8400 | 91,20000 | 36,4800 | 1200,0000 | 480,00000 |
| Сульфаты | 100 | 85,92000 | 34,3680 | 24,96000 | 9,9840 | 9,12000 | 3,6480 | 120,0000 | 48,00000 |
| Хлориды | 300 | 257,76000 | 103,1040 | 74,88000 | 29,9520 | 27,36000 | 10,9440 | 360,0000 | 144,00000 |
| Аммоний солевой | 0,5 | 0,42960 | 0,1718 | 0,12480 | 0,0499 | 0,04560 | 0,0182 | 0,6000 | 0,24000 |
| Нитриты (NO2-) | 0,08 | 0,06874 | 0,0275 | 0,01997 | 0,0080 | 0,00730 | 0,0029 | 0,0960 | 0,03840 |
| Нитраты (NO3-) | 40 | 34,36800 | 13,7472 | 9,98400 | 3,9936 | 3,64800 | 1,4592 | 48,0000 | 19,20000 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,2 | 0,17184 | 0,0687 | 0,04992 | 0,0200 | 0,01824 | 0,0073 | 0,2400 | 0,09600 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,04296 | 0,01718 | 0,01248 | 0,00499 | 0,00456 | 0,0018 | 0,0600 | 0,02400 |
| Железо общ. | 0,1 | 0,08592 | 0,03437 | 0,02496 | 0,00998 | 0,00912 | 0,0036 | 0,1200 | 0,04800 |
| Медь | 0,001 | 0,00086 | 0,00034 | 0,00025 | 0,00010 | 0,00009 | 0,000036 | 0,0012 | 0,00048 |
| Цинк | 0,01 | 0,00859 | 0,00344 | 0,00250 | 0,00100 | 0,00091 | 0,000365 | 0,0120 | 0,00480 |
| Марганец | 0,01 | 0,00859 | 0,00344 | 0,00250 | 0,00100 | 0,00091 | 0,000365 | 0,0120 | 0,00480 |
| Свинец | 0,006 | 0,00516 | 0,00206 | 0,00150 | 0,00060 | 0,00055 | 0,000219 | 0,0072 | 0,00288 |
| Фенолы | 0,001 | 0,00086 | 0,0003 | 0,00025 | 0,00010 | 0,00009 | 0,0000 | 0,0012 | 0,00048 |
| Хром (Cr3+) | 0,054 | 0,04640 | 0,0186 | 0,01348 | 0,0054 | 0,00492 | 0,0020 | 0,0648 | 0,02592 |
| Хром (Cr6+) | 0,02 | 0,01718 | 0,0069 | 0,00499 | 0,0020 | 0,00182 | 0,0007 | 0,0240 | 0,00960 |
| Магний | 40 | 34,36800 | 13,7472 | 9,98400 | 3,9936 | 3,64800 | 1,4592 | 48,0000 | 19,20000 |
| Кальций | 180 | 154,65600 | 61,8624 | 44,92800 | 17,9712 | 16,41600 | 6,5664 | 216,0000 | 86,40000 |
| Взвешенные в-ва | 30 | 25,77600 | 10,3104 | 7,48800 | 2,9952 | 2,73600 | 1,0944 | 36,0000 | 14,40000 |

# - по привносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 1200 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 480 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 1200 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 480 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 1200 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 480 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по изъятию водных ресурсов из реки Дарвагчай (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Дарвагчай | млн. м3 | 0 | 7,115 |

Нормативы допустимого воздействия по изъятию водных ресурсов из рек Уллучай, Рубас, Гамриозень (95% обеспеченность) ВХУ - бассейны рек Каспийского моря от границы бассейна р. Сулак до границы бассейна р. Самур:

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Уллучай | млн. м3 | 0 | 71,88 |
| Река Рубас | млн. м3 | 0 | 10,238 |
| Река Гамриозень | млн. м3 | 0 | 13,315 |

Нормативы допустимого воздействия

по ВХУ 07.03.00.004 р. Самур (исток, устье) до границы РФ с Азербайджаном

1. Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 07.03.00 реки бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ (российская часть бассейна) |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Самур |
| Код водного объекта | КАС/САМУР |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | N 41°55'24" Е 48°25'10" N 41°50'49" Е 48°35'18" N 41°51'31" Е 46°45'17" N 41°54'39" Е 47°19'57" |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# 2. Нормативы допустимого воздействия по ВХУ 07.03.00.004 р. Самур (исток, устье) до границы РФ с Азербайджаном

-  По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Нормативы допустимого воздействия (НДВ), тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн | НДВ химупр, тонн | НДВ хим, тонн в год | НДВ химупр, тонн в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БПК5 | 3,00 | 26,09692 | 3,3945 | 24,66118 | 3,2078 | 6,90190 | 0,8978 | 57,66000 | 7,5000 |
| Сухой остаток | 726,21 | 6317,28046 | 821,7066 | 5969,73233 | 776,5000 | 1670,74342 | 217,3183 | 13957,75620 | 1815,5250 |
| Сульфаты | 100,0 | 869,89720 | 113,1500 | 822,03940 | 106,9250 | 230,06340 | 29,9250 | 1922,00000 | 250,0000 |
| Хлориды | 300,0 | 2609,69160 | 339,4500 | 2466,11820 | 320,7750 | 690,19020 | 89,7750 | 5766,00000 | 750,0000 |
| Аммоний солевой | 0,4637 | 4,03371 | 0,5247 | 3,81180 | 0,4958 | 1,06680 | 0,1388 | 8,91231 | 1,1593 |
| Нитриты (NO2-) | 0,080 | 0,69592 | 0,0905 | 0,65763 | 0,0855 | 0,18405 | 0,0239 | 1,53760 | 0,2000 |
| Нитраты (NO3-) | 38,10 | 331,43083 | 43,1102 | 313,19701 | 40,7384 | 87,65416 | 11,4014 | 732,28200 | 95,2500 |
| Фосфаты (РО43-) | 0,200 | 1,73979 | 0,2263 | 1,64408 | 0,2139 | 0,46013 | 0,0599 | 3,84400 | 0,5000 |
| Нефтепродукты | 0,0500 | 0,43495 | 0,05658 | 0,41102 | 0,05346 | 0,11503 | 0,0150 | 0,96100 | 0,1250 |
| Железо общ. | 0,1000 | 0,86990 | 0,11315 | 0,82204 | 0,10693 | 0,23006 | 0,0299 | 1,92200 | 0,2500 |
| Медь | 0,0010 | 0,00870 | 0,00113 | 0,00822 | 0,00107 | 0,00230 | 0,0003 | 0,01922 | 0,0025 |
| Цинк | 0,0100 | 0,08699 | 0,01132 | 0,08220 | 0,01069 | 0,02301 | 0,0030 | 0,19220 | 0,0250 |
| Марганец | 0,0100 | 0,08699 | 0,01132 | 0,08220 | 0,01069 | 0,02301 | 0,0030 | 0,19220 | 0,0250 |
| Свинец | 0,006 | 0,05219 | 0,00679 | 0,04932 | 0,00642 | 0,01380 | 0,0018 | 0,11532 | 0,0150 |
| Фенолы | 0,0010 | 0,00870 | 0,0011 | 0,00822 | 0,00107 | 0,00230 | 0,0003 | 0,01922 | 0,0025 |
| Хром (Cr3+) | 0,070 | 0,60893 | 0,0792 | 0,57543 | 0,0748 | 0,16104 | 0,0209 | 1,34540 | 0,1750 |
| Хром (Cr6+) | 0,020 | 0,17398 | 0,0226 | 0,16441 | 0,0214 | 0,04601 | 0,0060 | 0,38440 | 0,0500 |
| Магний | 40,00 | 347,95888 | 45,2600 | 328,81576 | 42,7700 | 92,02536 | 11,9700 | 768,80000 | 100,0000 |
| Кальций | 180,00 | 1565,81496 | 203,6700 | 1479,67092 | 192,4650 | 414,11412 | 53,8650 | 3459,60000 | 450,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Взвешенные в-тва | 40,00 | 347,95888 | 45,2600 | 328,81576 | 42,7700 | 92,02536 | 11,9700 | 768,80000 | 100,0000 |
| СПАВ | 0,0200 | 0,17398 | 0,0226 | 0,16441 | 0,0214 | 0,04601 | 0,0060 | 0,38440 | 0,0500 |

# - по приносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 19220 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 2500 × 103 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| 2. Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 19220 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | КОЕ | 2500 × 103 м3 × 106 м-3 КОЕ м-3 |
| 3. Колифаги | БОЕ | 19220 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| в том числе управляемые | БОЕ | 2500 × 103 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| 4. Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
| 5 Жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

-  по изъятию водных ресурсов (95% обеспеченность):

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Самур | млн. м3 | 0 | 995,401 |

Срок действия нормативов допустимого воздействия на реки бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы Российской Федерации  (российская часть бассейнов), в том числе реке Шураозень

до 31 декабря  2029 г.